Предложения по внесению изменений

в нормативно-правовые акты:

Правила технологического присоединения

- Пункт 3 абз.2 Действующая редакция: Независимо от наличия или отсутствия технической возможности технологического присоединения на дату обращения заявителя сетевая организация обязана заключить договор с лицами, указанными в пунктах 12.1, 14 и 34 настоящих Правил, обратившимися в сетевую организацию с заявкой на технологическое присоединение энергопринимающих устройств, принадлежащих им на праве собственности или на ином предусмотренном законом основании (далее - заявка), а также выполнить в отношении энергопринимающих устройств таких лиц мероприятия по технологическому присоединению.

- Предложение: Независимо от наличия или отсутствия технической возможности технологического присоединения на дату обращения заявителя сетевая организация обязана заключить договор с лицами, указанными в пунктах 12.1, 14 и 34 настоящих Правил, обратившимися в сетевую организацию с заявкой на технологическое присоединение энергопринимающих устройств, принадлежащих им на праве собственности или на ином предусмотренном законом основании (далее - заявка), а также выполнить в отношении энергопринимающих устройств таких лиц мероприятия по технологическому присоединению в сроки, установленные настоящими Правилами или предусмотренные в инвестиционной программе сетевой организации.

- Пункт 4. Действующая редакция:

- Любые лица имеют право на технологическое присоединение построенных ими линий электропередачи к электрическим сетям в соответствии с настоящими Правилами.

- Предложение:

- Любые лица имеют право на технологическое присоединение построенных ими объектов (энергопринимающих устройств), предназначенных для потребления электрической энергии, в соответствии с настоящими Правилами.

- Пункт 7.  Действующая редакция:

- Настоящие Правила устанавливают следующую процедуру технологического присоединения:

- …

- г.1) осуществление сетевой организацией фактического присоединения объектов заявителя к электрическим сетям. Для целей настоящих Правил под фактическим присоединением понимается комплекс технических и организационных мероприятий, обеспечивающих физическое соединение (контакт) объектов электросетевого хозяйства сетевой организации, в которую была подана заявка, и объектов заявителя (энергопринимающих устройств) без осуществления фактической подачи (приема) напряжения и мощности на объекты заявителя (фиксация коммутационного аппарата в положении "отключено");

- г.2) фактический прием (подача) напряжения и мощности, осуществляемый путем включения коммутационного аппарата (фиксация коммутационного аппарата в положении "включено");

- д) составление акта о технологическом присоединении, акта разграничения балансовой принадлежности, акта разграничения эксплуатационной ответственности сторон, а также акта согласования технологической и (или) аварийной брони (для заявителей, указанных в пункте 14(2) настоящих Правил).

- Предложение:

- Настоящие Правила устанавливают следующую процедуру технологического присоединения:

- …

- г.1) осуществление сетевой организацией фактического присоединения объектов заявителя к электрическим сетям. Для целей настоящих Правил под фактическим присоединением понимается комплекс технических и организационных мероприятий, обеспечивающих физическое соединение (контакт) объектов электросетевого хозяйства сетевой организации, в которую была подана заявка, и объектов заявителя (энергопринимающих устройств) без осуществления фактической подачи (приема) напряжения и мощности на объекты заявителя (фиксация коммутационного аппарата в положении "отключено");

- г.2)

- д) составление акта о технологическом присоединении, акта разграничения балансовой принадлежности, акта разграничения эксплуатационной ответственности сторон, а также акта согласования технологической и (или) аварийной брони (для заявителей, указанных в пункте 14(2) настоящих Правил);

- е) заключение договора энергоснабжения;

- ж) фактический прием (подача) напряжения и мощности, осуществляемый путем включения коммутационного аппарата (фиксация коммутационного аппарата в положении "включено").

- Пункт 8. Действующая редакция

- Для заключения договора заявитель направляет заявку в сетевую организацию, объекты электросетевого хозяйства которой расположены на наименьшем расстоянии от границ участка заявителя. Если на расстоянии менее 300 метров от границ участка заявителя находятся объекты электросетевого хозяйства нескольких сетевых организаций, заявитель вправе направить заявку в любую из них. Эти положения не распространяются на заявителей, имеющих намерение осуществить технологическое присоединение энергопринимающих устройств по индивидуальному проекту.

- Для целей настоящих Правил под расстоянием от границ участка заявителя до объектов электросетевого хозяйства сетевой организации понимается минимальное расстояние, измеряемое по прямой линии от границы участка (нахождения присоединяемых энергопринимающих устройств) заявителя до ближайшего объекта электрической сети (опора линий электропередачи, кабельная линия, распределительное устройство, подстанция), имеющего класс напряжения, указанный в заявке, существующего или планируемого к вводу в эксплуатацию в соответствии с инвестиционной программой сетевой организации, утвержденной в установленном порядке, и в сроки, предусмотренные подпунктом "б" пункта 16 настоящих Правил, начиная с даты подачи заявки в сетевую организацию.

- Предложение:

- Для заключения договора заявитель направляет заявку в сетевую организацию, у которой объекты электросетевого хозяйства, имеющие необходимый заявителю класс напряжения, расположены на наименьшем расстоянии от границ участка заявителя. Если на расстоянии менее 300 метров от границ участка заявителя находятся объекты электросетевого хозяйства нескольких сетевых организаций, заявитель вправе направить заявку в любую из них. Эти положения не распространяются на заявителей, имеющих намерение осуществить технологическое присоединение энергопринимающих устройств по индивидуальному проекту.

- Для целей настоящих Правил под расстоянием от границ участка заявителя до объектов электросетевого хозяйства сетевой организации понимается минимальное расстояние, измеряемое по прямой линии от границы участка (нахождения присоединяемых энергопринимающих устройств) заявителя до ближайшего объекта электрической сети (опора линий электропередачи, кабельная линия, распределительное устройство, подстанция), имеющего класс напряжения, указанный в заявке, существующего или планируемого к вводу в эксплуатацию в соответствии с инвестиционной программой сетевой организации, утвержденной в установленном порядке, и в сроки, предусмотренные подпунктом "б" пункта 16 настоящих Правил, начиная с даты подачи заявки в сетевую организацию.

- Пункт 10. Действующая редакция:

- К заявке прилагаются следующие документы:

- Предложение:

- дополнить е) Градостроительный план земельного участка при размещении (для объектов, расположенных на территории городских поселений)

- Пункт 15 абз. 11. Действующая редакция:

- В случае ненаправления заявителем подписанного проекта договора либо мотивированного отказа от его подписания, но не ранее чем через 60 дней со дня получения заявителем подписанного сетевой организацией проекта договора и технических условий, поданная этим заявителем заявка аннулируется.

- Предложение:

- В случае ненаправления заявителем подписанного проекта договора либо мотивированного отказа от его подписания в течение 60 дней со дня получения заявителем подписанного сетевой организацией проекта договора и технических условий, либо непредставления заявителем в течение 30 дней с момента оповещения запрашиваемых сетевой организацией недостающих сведений и документов, поданная этим заявителем заявка аннулируется.

- Пункт 16, подпункт б) Действующая редакция:

- Договор должен содержать следующие существенные условия:

- б) срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению, который не может превышать:

- 15 рабочих дней (если в заявке не указан более продолжительный срок) - для заявителей, указанных в пункте 13 настоящих Правил, в случае если расстояние от энергопринимающего устройства заявителя до существующих электрических сетей необходимого класса напряжения составляет не более 300 метров;

- 6 месяцев - для заявителей, указанных в пунктах 12.1, 14 и 34 настоящих Правил, в случае технологического присоединения к электрическим сетям классом напряжения до 20 кВ включительно, если расстояние от существующих электрических сетей необходимого класса напряжения до границ участка заявителя, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства, составляет не более 300 метров в городах и поселках городского типа и не более 500 метров в сельской местности;

- 1 год - для заявителей, максимальная мощность энергопринимающих устройств которых составляет менее 670 кВт, если более короткие сроки не предусмотрены соответствующей инвестиционной программой или соглашением сторон;

- Предложение:

- Договор должен содержать следующие существенные условия:

- б) срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению, который не может превышать:

- 15 рабочих дней (если в заявке не указан более продолжительный срок) - для заявителей, указанных в пункте 13 настоящих Правил, в случае если расстояние от энергопринимающего устройства заявителя до объектов электросетевого хозяйства сетевой организации, необходимого класса напряжения составляет не более 300 метров;

- 6 месяцев - для заявителей, указанных в пунктах 12.1, 14 и 34 настоящих Правил, в случае технологического присоединения к электрическим сетям классом напряжения до 20 кВ включительно, если расстояние от объектов электросетевого хозяйства сетевой организации необходимого класса напряжения до границ участка заявителя, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства, составляет не более 300 метров в городах и поселках городского типа и не более 500 метров в сельской местности;

- 1 год - для заявителей, максимальная мощность энергопринимающих устройств которых составляет менее 670 кВт, если более короткие иные сроки не предусмотрены соответствующей инвестиционной программой или соглашением сторон;

- Установленные настоящим пунктом максимальные сроки технологического присоединения применяются, если более длительные сроки не предусмотрены инвестиционной программой сетевой организации либо не указаны заявителем в заявке на технологическое присоединение.

- Пункт 16.1. Действующая редакция:

- Заявители несут балансовую и эксплуатационную ответственность в границах своего участка, до границ участка заявителя балансовую и эксплуатационную ответственность несет сетевая организация, если иное не установлено соглашением между сетевой организацией и заявителем, заключенным на основании его обращения в сетевую организацию.

- Для целей настоящих Правил под границей участка заявителя понимаются подтвержденные правоустанавливающими документами границы земельного участка, либо границы иного недвижимого объекта, на котором (в котором) находятся принадлежащие потребителю на праве собственности или на ином законном основании энергопринимающие устройства, либо передвижные объекты заявителей, указанные в пункте 13 настоящих Правил, в отношении которых предполагается осуществление мероприятий по технологическому присоединению.

- Предложение:

- Заявители несут балансовую и эксплуатационную ответственность в границах своего участка и до точки присоединения к объектам электросетевого хозяйства сетевой организации; в остальном балансовую и эксплуатационную ответственность несет сетевая организация, если иное не установлено соглашением между сетевой организацией и заявителем, заключенным на основании его обращения в сетевую организацию.

- Для целей настоящих Правил под границей участка заявителя понимаются подтвержденные правоустанавливающими документами границы земельного участка, либо границы иного недвижимого объекта, на котором (в котором) находятся принадлежащие потребителю на праве собственности или на ином законном основании энергопринимающие устройства, либо передвижные объекты заявителей, указанные в пункте 13 настоящих Правил, в отношении которых предполагается осуществление мероприятий по технологическому присоединению.

- Точка присоединения должна располагаться не далее 2 метров*, за пределами границ участка, на котором располагаются (будут располагаться) присоединяемые объекты заявителя.

- *По ПУЭ строительство опоры ЛЭП может располагаться не ближе 2 м от ограждений (заборов, стен). Пункт необходим, что бы норма 25 метров во внутрь участка Заявителя, закрепленная решением ВАС потеряла основание. Расстояние можно увеличить на большее, но тогда это должно быть аргументировано.

- Пункт 16.3. Действующая редакция:

- Обязательства сторон по выполнению мероприятий по технологическому присоединению в случае заключения договора с лицами, указанными в пунктах 12.1 - 14 и 34 настоящих Правил, распределяются следующим образом:

- заявитель исполняет указанные обязательства в пределах границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства заявителя;

- сетевая организация исполняет указанные обязательства (в том числе в части урегулирования отношений с иными лицами) до границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства заявителя.

- Предложение:

- Обязательства сторон по выполнению мероприятий по технологическому присоединению в случае заключения договора с лицами, указанными в пунктах 12.1 - 14 и 34 настоящих Правил, распределяются следующим образом:

- заявитель исполняет указанные обязательства в пределах границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства заявителя и до точки присоединения;

- сетевая организация исполняет указанные обязательства (в том числе в части урегулирования отношений с иными лицами) до точки присоединения.

- Пункт 17 абз.3. «до границ участка заявителя» заменить «до точки присоединения энергопринимающих устройств заявителя»

- Пункт 24 а (2) Действующая редакция:

- распределение обязанностей между сторонами по исполнению технических условий (мероприятия по технологическому присоединению в пределах границ участка, на котором расположены энергопринимающие устройства заявителя, осуществляются заявителем, а мероприятия по технологическому присоединению до границы участка, на котором расположены энергопринимающие устройства заявителя, включая урегулирование отношений с иными лицами, осуществляются сетевой организацией);

- Предложение: распределение обязанностей между сторонами по исполнению технических условий (мероприятия по технологическому присоединению в пределах границ участка, на котором расположены энергопринимающие устройства заявителя, и до точки присоединения осуществляются заявителем, в остальной части мероприятия по технологическому присоединению, включая урегулирование отношений с иными лицами, осуществляются сетевой организацией);

- Пункт 25(1). Действующая редакция:

- В технических условиях для заявителей, предусмотренных пунктами 12.1 и 14 настоящих Правил, должны быть указаны:

- а) точки присоединения, которые не могут располагаться далее 25 метров от границы участка, на котором располагаются (будут располагаться) присоединяемые объекты заявителя;

- …

- г) распределение обязанностей между сторонами по исполнению технических условий (мероприятия по технологическому присоединению в пределах границ участка, на котором расположены энергопринимающие устройства заявителя, осуществляются заявителем, а мероприятия по технологическому присоединению до границы участка, на котором расположены энергопринимающие устройства заявителя, включая урегулирование отношений с иными лицами, осуществляются сетевой организацией).

Предложение:

В технических условиях для заявителей, предусмотренных пунктами 12.1 и 14 настоящих Правил, должны быть указаны:

- а) точки присоединения, которые не могут располагаться далее 25 метров от границы участка, на котором располагаются (будут располагаться) присоединяемые объекты заявителя;

- г) распределение обязанностей между сторонами по исполнению технических условий (мероприятия по технологическому присоединению в пределах границ участка, на котором расположены энергопринимающие устройства заявителя, и до точки присоединения осуществляются заявителем, в остальном мероприятия по технологическому присоединению до границы участка, на котором расположены энергопринимающие устройства заявителя, включая урегулирование отношений с иными лицами, осуществляются сетевой организацией).

- Пункт 17, абз 2.  Действующая редакция:

- В отношении указанных в пункте 12.1 настоящих Правил заявителей, максимальная мощность энергопринимающих устройств которых составляет свыше 15 и до 100 кВт включительно (с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств), в договоре (по желанию таких заявителей) предусматривается беспроцентная рассрочка платежа в размере 95 процентов платы за технологическое присоединение с условием ежеквартального внесения платы равными долями от общей суммы рассрочки на период до 3 лет с даты подписания сторонами акта об осуществлении технологического присоединения.

- Предложение:

- В отношении указанных в пункте 12.1 настоящих Правил заявителей, максимальная мощность энергопринимающих устройств которых составляет свыше 15 и до 100 кВт включительно (с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств), в договоре (по желанию таких заявителей и при условии отнесения их к субъектам малого и среднего бизнеса) предусматривается беспроцентная рассрочка платежа в размере 95 процентов платы за технологическое присоединение с условием ежеквартального внесения платы равными долями от общей суммы рассрочки на период до 3 лет с даты подписания сторонами акта об осуществлении технологического присоединения.

Пункт 30.1.

Дополнить пункт 30.1 подпунктом е) в след. Содержания:

«е) Соглашение между заявителем и сетевой организацией по порядку разработки и согласования проектной документации и компенсации, связанных с этим затрат.»

Пояснение: Необходимо предусмотреть возможность заключения Соглашения о компенсации расходов, связанных с расчетом по индивидуальному проекту, предусмотренных пунктом 30.1, в случае отказа заявителя от заключения договора по индивидуальному тарифу,  во всех случаях, а не только при присоединении к объектам единой национальной электрической сети.

Так, в абзаце 8 пункта 11.1 Методических указаний по определению размера платы за технологическое присоединение, заключение такого соглашения не ограничено исключительно ЕНЭС.

Кроме того, необходимо:

- особое регулирование взаимоотношений между сетевыми организациями при подаче заявки (отдельный раздел) в т.ч. требуется предусмотреть возможность подавать в вышестоящую сетевую организацию заявку «с запасом» присоединяемой мощности.

- Ограничить право льготного присоединения:

- Заявитель имеет право воспользоваться присоединением по 550 рублей один раз в отношении одного объекта.

- При подаче заявки в отношении объекта ИЖС мощность оставить 15 кВт, не ИЖС ограничить 7 кВт.

Проблемы, возникающие при применении

«Методических указаний по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям", утв. Приказом ФСТ РФ от 30.11.2010 N 365-э/5

- Необходимо установить возможность расчета платы за технологическое присоединение садоводств с присоединяемой мощностью более 100 кВт по индивидуальному проекту

- Так, Пункт 11.1 дополнить абзацем:

- В отношении заявителей - некоммерческих организаций, созданных на основе членства, являющихся в соответствии с законодательством юридическими лицами, в случае присоединения суммарной мощности более 100 кВт, может быть установлена плата за технологическое присоединение по индивидуальному проекту.

- Необходимо установить механизм компенсации выпадающих доходов такой льготной категории как садоводства (и других  некоммерческих организаций, основанных на членстве). (Разработка Методики расчета выпадающих доходов).

- В соответствии с пунктом 8. «Размер платы за технологическое присоединение должен компенсировать плановые экономически обоснованные расходы на проведение мероприятий по технологическому присоединению объекта к электрическим сетям и рассчитывается в соответствии с разделами II и III Методических указаний или определяется посредством применения стандартизированных тарифных ставок в соответствии с разделом IV Методических указаний.

- При выборе Заявителем метода по определению размера платы посредством применения стандартизированных тарифных ставок Заявитель направляет в сетевую организацию информацию для расчета платы за технологическое присоединение в соответствии с Приложением 3.

- Представляется, что сведения, указанные в приложении № 3, заявитель заполнить объективно не в состоянии следовательно установленный порядок определения платы сложно использовать.

- Пунктом 1.1 установлено: В случае если Заявитель выразит согласие осуществить расчеты за технологическое присоединение по индивидуальному проекту в размере, установленном уполномоченным органом исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов, сетевая организация не вправе отказать в заключении договора. Исполнение указанных в индивидуальных технических условиях мероприятий либо их части может быть осуществлено как сетевой организацией, так и заявителем (по выбору Заявителя).

- Необходимо исключить возможность выбора у заявителя самостоятельно строить электросетевые объекты, т.к. это может привести к необоснованному появлению «частей», «кусков» электрической сети, не принадлежащих и не обслуживаемых сетевой организацией, привести к трудностям дальнейшего присоединения новых потребителей

- Пунктом 11.1 (последний абзац) установлено:

- Для заявителей - юридических лиц или индивидуальных предпринимателей в целях технологического присоединения по одному источнику электроснабжения энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых составляет до 100 кВт включительно (с учетом ранее присоединенной в данной точке присоединения мощности), а также для физических лиц в целях технологического присоединения энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых составляет до 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенной в данной точке присоединения мощности), которые используются для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, и электроснабжение которых предусматривается по одному источнику, в случае осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств указанных заявителей к электрическим сетям классом напряжения до 20 кВ включительно, плата за технологическое присоединение по индивидуальному проекту не устанавливается.

- Необходимо установить возможность расчета платы по индивидуальному проекту, если в обозначенных случаях расстояние до присоединяемых объектов превышает 300 метров в городах и поселках городского типа и 500 метров в сельской местности.

- Пунктом 14 установлено: Заявитель, подающий заявку в целях технологического присоединения энергопринимающих устройств  максимальной мощностью, не превышающей 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенной в данной точке присоединения мощности), оплачивает работы, указанные в пункте 12 Методических указаний, в объеме, не превышающем 550 рублей, «в целях технологического присоединения по одному источнику питания» (прим. -  дополнить фразой), при условии, что расстояние от границ участка заявителя до объектов электросетевого хозяйства необходимого заявителю класса напряжения сетевой организации, в которую подана заявка, составляет не более 300 метров в городах и поселках городского типа и не более 500 метров в сельской местности.

- Пунктом 14 установлено: Если Заявителем на технологическое присоединение выступает юридическое лицо - некоммерческая организация для поставки электроэнергии гражданам - членам этой организации, рассчитывающимся по общему счетчику на вводе, плата Заявителя сетевой организации не должна превышать 550 рублей, умноженных на количество членов (абонентов) этой организации, при условии присоединения каждым членом этой организации не более 15 кВт.

- Но не указано как рассчитывать плату: 1) если в обозначенных случаях расстояние до присоединяемых объектов превышает 300 метров в городах и поселках городского типа и 500 метров в сельской местности; или 2) если присоединяемая мощность в целом превышает 100 кВт?

- В пункте 14.1. также необходима оговорка ««в целях технологического присоединения по одному источнику питания»

Федеральный закон от 26.03.2003 N 35-ФЗ

"Об электроэнергетике"

- Статья 26, пункт 1, абз. 3. Действующая редакция

- Технологическое присоединение осуществляется в сроки, определяемые в порядке, установленном Правительством Российской Федерации или уполномоченным им федеральным органом исполнительной власти. При этом, если для обеспечения технической возможности технологического присоединения и недопущения ухудшения условий электроснабжения присоединенных ранее энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики необходимы развитие (модернизация) объектов электросетевого хозяйства и (или) строительство, реконструкция объектов по производству электрической энергии, сроки технологического присоединения определяются исходя из инвестиционных программ сетевых организаций и обязательств производителей электрической энергии по предоставлению мощности, предусматривающих осуществление указанных мероприятий.

Данная формулировка не позволяет свободно указывать в договорах сроки присоединения в соответствии с инвестиционной программой. Так, ФАС РФ разъясняет, что недопустимо устанавливать сроки, более длительные, чем предусмотренные в Правилах технологического присоединения, несмотря на реальные сроки строительства (реконструкции) электросетевых объектов по инвестиционной программе.

Предложения по изменению законодательства  в части обеспечения задач связанных  с технологическим присоединением

1.	Выделение земельных участков, находящихся государственной или муниципальной собственности осуществляются через аукционы, при этом обязанность по электроснабжению застройки лежит на конкретной сетевой компании.

Внесение изменений в Земельный кодекс Российской Федерации:

Статья 30. Порядок предоставления земельных участков для строительства из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности

Дополнить статью пунктом 2.4. -  Предоставление в аренду земельных участков, необходимых для осуществления деятельности по строительству объектов электросетевого хозяйства, из земель, которые находятся в федеральной собственности или государственная собственность на которые не разграничена, осуществляется без проведения торгов (конкурсов, аукционов) и без предварительного согласования мест размещения объектов.

Статья 31. Выбор земельных участков для строительства

Дополнить статью пунктом 11.  - получение и согласование Акта выбора земельного участка при реконструкции воздушных линий электропередачи напряжением 0,4-220 кВ включительно, если не изменяются технические характеристики ЛЭП (по классу напряжения), и не изменяется трасса прохождения воздушной ЛЭП не требуется;

Статья 36. Приобретение прав на земельные участки, которые находятся в государственной или муниципальной собственности и на которых расположены здания, строения, сооружения

Дополнить статью пунктом 10. - Земельные участки, предназначенные для строительства объектов электросетевого хозяйства, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, предоставляются в собственность или аренду бесплатно, без проведения аукциона.

2.	При проведении работ по составлению Генеральных планов территории муниципальных образований, а также при выделении (продаже) участков под размещение объектов капитального характера Главы муниципальных образований и их уполномоченные органы не предусматривают технические коридоры для строительства  коммуникаций и сооружений.

Внесение изменений в  Градостроительный кодекс Российской Федерации:

Статья 39. Порядок предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства

Дополнить статью пунктом 13 - При строительстве и реконструкции объектов электросетевого хозяйства, публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования проводятся путем размещается на официальном сайте муниципального образования (при наличии официального сайта муниципального образования) в сети "Интернет".

Статья 48. Архитектурно-строительное проектирование

П 6 п.п. 1) градостроительный план земельного участка (или в случае подготовки проектной документации линейного объекта проект планировки территории и проект межевания территории) - исключить;

Статья 49. Экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий, государственная экологическая экспертиза проектной документации объектов, строительство, реконструкцию которых предполагается осуществлять в исключительной экономической зоне Российской Федерации, на континентальном шельфе Российской Федерации, во внутренних морских водах, в территориальном море Российской Федерации, на землях особо охраняемых природных территорий

П 2. Экспертиза не проводится в отношении проектной документации следующих объектов капитального строительства:

Дополнить пп 6) - объекты электросетевого хозяйства напряжением  до 10кВ.

3.	При строительстве объектов электросетевого хозяйства на землях сельскохозяйственного назначения требуется перевод  земель из одной категории в другую.

Внесение изменений в Федеральный закон от 24 июля 2002 года N 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения»:

Статья 8. Купля-продажа земельного участка из земель сельскохозяйственного назначения:

Дополнить статью пунктом  5. - Продажа земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения для строительства объектов электросетевого хозяйства не требуется перевод земель из одной категории в другую и проведения аукциона. Площадь участка, его месторасположение определяется проектной документацией.

Статья 9. Аренда земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения:

Дополнить статью пунктом 9. - аренда земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения гражданам, юридическим лицам для строительства объектов электросетевого хозяйства не требуется перевод земель из одной категории в другую. Площадь участка, его месторасположение определяется проектной документацией, включая площадь земельного участка на период строительства.

Статья 10. Предоставление гражданам и юридическим лицам в собственность или аренду земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения, находящихся в государственной или муниципальной собственности

Дополнить статью пунктом 8. - земли сельскохозяйственного назначения, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, предоставляются для строительства объектов электросетевого хозяйства без перевода земель из одной категории в другую и проведения аукциона.

4.	При строительстве объектов электросетевого хозяйства на землях лесного фонда, земель особо – охраняемых природных территорий и защитных лесов  необходимо разрабатывать проекты освоения лесов и перевод лесов из одной категории в другую.

Внесение изменений в Лесной кодекс Российской Федерации от 4 декабря 2006 г. N 200-ФЗ

Статья 105. Правовой режим лесов, выполняющих функции защиты природных и иных объектов

П 5 изменить редакцию - размещение объектов капитального строительства, за исключением гидротехнических сооружений, линий связи, линий электропередачи, подстанционных объектов, подземных трубопроводов.

5.	Многостадийность контроля – приемка объектов электросетевого хозяйства осуществляется как органами местного самоуправления так и Ростехнадзором.

Внесение изменений в  Градостроительный кодекс Российской Федерации:

Статья 55. Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию

П  3 пп 9 дополнить словами – для объектов электросетевого хозяйства до 10 кВ. Акта допуска электроустановки в эксплуатацию, выданный органом Ростехнадзора.