ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

на КТП

Заказчик: ________________________________________________________

Адрес: ___________________________________________________________

Телефоны: _______________________________________________________

| № | Параметры | Значение параметров |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Исполнение подстанции | Тупиковая, проходная, наружная, внутренняя |  |
|  |  | Одно-,двухлучевая Однотрансформаторная, двухтрансформаторная |  |
| 2 | Мощность подстанции, кВА | 25, 40, 63, 100, 160, 250, 400, 630,1000, 1600,2500 |  |
| 3 | Класс напряжения по ВН | 6 кВ | 10 кВ |
| 4 | Силовой трансформатор | Да | нет |
| 5 | Марка силового трансформатора | ТМ | ТМГ |
| 6 | Исполнение ввода УВН | Воздушный | кабельный |
|  |  | РВЗ | ВН… |
| 7 | Исполнение вывода | Воздушный | кабельный |
| 8 | Исполнение РУНН: |  |  |
| 9 | Вводные | Автоматиче.выключатели | Разъединители |
| 10 | Марка | ВА | ВР32 .., РЕ19 |
| 11 | Количество отход. Линий (фидеров) |  |  |
| 12 | Тип выключателя (рубильника) | ВА.. , АЕ…,А37… | РПС… |
| 13 | Токи по отходящим линиям |  |  |
| 14 | Наличие уличного освещения | Да | Нет |
| 15 | Наличие АВР | Да | Нет |
| 16 | Наличие РВО, РЛНД | Да | НеТ |
| 17 | Учет электроэнергии | Да, нет | Активно-реактивная |
| 18 | Марка счетчика | СА…, СЭТ3…, СЭТ4… |  |
| 19 | Климатическое исполнение | Простая , утепленная, Сэндвич-панели, бетонная |  |
| 20 | Примечания |  |  |

Поставщик: ООО «Энергия», http://holding-energy.ru

Почтовый адрес:        141092 г.Юбилейный-2 а/я № 8

Тел.: +7 (499) 390-45-87

Электронная почта: info@ooo-energy.ru